附件3

2024年下半年对瓶装液化气安全使用情况联合抽查实施方案

一、抽查部门

区综合行政执法局发起，区市场监管分局配合。

二、抽查对象

餐饮服务单位。

三、抽查事项

区综合行政执法局检查事项：对临街餐饮商户使用瓶装液化气是否更换金属软管；是否更换合格气瓶；是否安装报警器；是否安装断气阀；是否签定瓶装液化气供气协议等情况进行检查。

区市场监管分局检查事项：登记事项检查。

四、抽查时间

2024年11-12月。