消防安全重点单位包保联系工作职责

根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省消防安全重点单位包保联系工作机制实施办法（试行）的通知》，行业部门包保责任人、网格包保责任人、消防包保责任人、公安派出所民警分包和消防文员分包职责分别为：

一、行业主管部门包保责任人主要职责
(一)按照本部门、本系统消防安全工作的部署要求，指导重点单位辨识火灾风险，落实消防安全管控措施。

(二)每半年至少对重点单位开展1次实地指导并提出工作建议，重点指导重点单位成立消防安全组织，明确消防安全责任人、管理人及重点岗位人员职责，建立健全各项消防安全管理制度，落实消防安全指南、火灾风险防范指南、火灾风险检查指引及消防安全管理规定等。

(三)每半年至少与重点单位消防安全责任人、管理人开展1次座谈会商，通报行业系统近期火灾形势，了解掌握重点单位消防管理、问题整改、培训演练等工作开展情况，提出工作建议。

(四)督促重点单位强化“两会”、节假日等重点时段管控措施，加强巡查检查、培训演练、值班值守等工作。

二、网格包保责任人主要职责

(一)每月至少督促重点单位开展1次自查自纠行动并提出工作建议，指导重点单位重点查看消防车通道、疏散通道、安全出口是否畅通，室内消火栓、疏散指示标志、应急照明设施、灭火器是否完好有效，电气线路是否私拉乱接，电动自行车是否违规停放、充电等动态隐患问题。

(二)每季度至少对重点单位开展1次实地指导并提出工作建议，指导重点单位及时发现和消除火灾隐患。

(三)每半年至少对重点单位开展1次消防安全警示教育，结合典型火灾案例以案示警，增强重点单位人员消防安全意识。

(四)每年至少组织重点单位开展1次灭火和疏散演练，重点加强夜间、节假日期间和重点部位等专项疏散演练。
三、消防包保责任人主要职责

(一)每年至少对重点单位开展1次实地指导并提出工作建议(对属于人员密集场所的重点单位每半年至少开展1次实地指导)，重点指导其完善消防安全制度，聚焦火源气源电源、易燃可燃装饰装修、动火作业等致灾因素，加强防火巡查检查、消防控制室值班值守、消防设施设备维护保养等，推动落实消防安全“自知、自查、自改”和公示承诺制。

(二)指导重点单位结合场所规模特点、火灾风险、灭火力量和消防设施等情况，制定灭火和应急疏散预案。

(三)向所在联合指导组人员提供消防安全业务知识指导，并对本组人员开展业务培训。

(四)每年至少组织重点单位消防安全责任人、管理人开展1次消防安全专题培训。

四、公安派出所民警分包和消防文员分包主要职责

(一)每年至少对重点单位开展1次实地指导并提出工作建议(对属于人员密集场所的重点单位每半年至少开展1次实地指导)，重点指导其完善消防安全制度，确保室内消火栓、疏散指示标志、应急照明、灭火器完好有效，加强消防“生命通道”等重点环节管理，推动落实消防安全“自知、自查、自改”和公示承诺制。

(二)共同指导重点单位结合场所实际制定灭火和应急疏散预案。

(三)共同向所在联合指导组人员提供消防安全业务知识指导，并对本组人员开展业务培训。

(四)每年共同组织重点单位消防安全责任人、管理人至少开展1次消防安全专题培训。

五、专业技术人员主要职责

(一)为重点单位提供消防设施保养检测、消防安全评估、业务培训等消防技术服务，并对服务质量负责。

(二)配合其他包保联系人员参与指导及巡查，提供单位消防设施设备运行情况信息、问题隐患及整改建议。

(三)对重点单位消防安全管理人和消防控制室值班人员、水电维修工、微型消防站人员等重点岗位人员开展消防安全业务培训，重点培训消防设施设备操作使用、检查维保等内容。



